## 様式第3-1-2号 (2)
様式第３－１－２号（第１３条関係）
工事完成確認項目一覧表
検査項目 | [5 empty] | 確認内容 |  |  | 確認結果 |  |  |  |  | 備 考
１． | 流入管渠及び放流管渠の勾配 |  |  |  |  | 汚物や汚水の滞留はないか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
２． | 放流先の状況 |  |  |  |  | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流の恐れはないか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
３． | 誤接続等の有無 |  |  |  |  | 生活排水が全て接続されているか。 雨水や工場排水等は流入していないか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
４． | 桝の位置及び種類 |  |  |  |  | 起点・屈曲店・合流点及び一定間隔毎に適切に桝が設置されているか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
５． | 流入管渠・放流管渠及び空気配管の変形並びに破損の恐れ |  |  |  |  | 管の露出等により変形・破損の恐れはないか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
６． | 嵩上げの状況 |  |  |  |  | バルブの操作等の維持管理を容易に行うことができるか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
７． | 浄化槽本体の上部及び その周辺の状況 |  |  |  |  | 保守点検・清掃を行いやすい場所に設置されているか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
保守点検・清掃の支障となるものが置かれていないか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
コンクリートスラブが打設されているか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
８． | 漏水の有無 |  |  |  |  | 漏水が生じていないか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
９． | 浄化槽本体の水平状況 |  |  |  |  | 浄化槽本体は、水平に据え付けられているか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
１０． | 接触材等の変形・破損 ・固定の状況 |  |  |  |  | 嫌気ろ床のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
しっかりと固定されているか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
１１． | ばっ気装置・逆洗装置及び汚泥移送装置の変形・破損・固定の状況 |  |  |  |  | 各装置に変形や破損がないか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
しっかりと固定されているか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
空気の出方や水流に片寄りはないか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
１２． | 消毒設備の変形・破損・固定の状況 |  |  |  |  | 消毒設備に変形や破損がないか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
しっかりと固定されているか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
薬剤筒は傾いていないか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
１３． | ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置・稼働状況 |  |  |  |  | ポンプ桝に変形や破損はないか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
ポンプ桝に漏水の恐れはないか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
ポンプが２台以上設置されているか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
設計どおりの能力のポンプが設置されているか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
ポンプの固定が十分に行われているか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
ポンプの脱着が可能か。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げる恐れはないか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
１４． | ブロワーの設置・可動状況 |  |  |  |  | 防振対策はなされているか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
固定が十分に行われているか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
アースはなされているか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
漏電の恐れはないか。
[10 empty] | 適 | ・ | 不適
上記のとおり確認したことを証します。
|  |  | 年 | 月 | 日
|  | 施工業者名 |  | 住 所
会社名
[7 empty] | 担当浄化槽設備士 | [7 empty] | 印
[7 empty] | （ | 浄化槽設備士免状の交付番号 |  |  |  |  | ： |  |  | 号 | ）